## 报价模版
附件1：上海戏剧学院消防物联网系统设备采购项目询价文件
序号 | 设备名称 | 参数、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价/RMB | 合价/RMB
1 | 无线消防水系统数据中继器 | GPRS通信，ZIGBEE网络 | 只 | 1
2 | 无线消防水系统数据采集器 | 水压传感器/ GPRS通信，可外接电源(输入4.2V)或电池 | 只 | 8
3 | 消防信息汇聚网关 | 110-240V,12V,5A外置式 235*200*53 | 只 | 1
4 | 网络探头 | 分辨率1280*960，支持3D降噪，采用ROI、SVC等视频压缩技术，支持GB28181 | 只 | 2
|  |  | 小计 |  |  | 0
|  |  | 税金 |  |  | 0
|  |  | 合计 |  |  | 0
备注 | 1、硬件设备质保期1年，在质保期内若因质量或安装原因导致设备无法正常使用乙方免费进行更换。
2、防物联网平台主要功能：
a.在控制控室新增用户终端设备，连接消防报警主机，获取消防设施的更改、故障、屏蔽、联动、报警等信息，并实时在软件平台上显示。
b.在所需要的消防水系统中新增水压信息采集器，实时获取水系统管网压力数据，实时在软件平台上显示，并在压力异常时报警。
d.系统平台运行一定的周期或数据采集后可自动进行数据分析并生成报表（如故障率、报警率等报表）。
e.甲方/管理方可通过该系统平台实时获取该项目内消防设施完好率情况，实现对消防维保公司工作的进行监督及随时了解维护情况。
f.甲方/管理方可以通过网络Web与手机App端登录查看该系统的运行情况。
g.按消防部门的要求免费进行企业与消防部门之间的相关信息输送、对接、安装。
3、系统服务内容：
a.系统平台安装完毕投入使后定期进行免费操作培训。
b.定期到现场进行检查固定设备运行情况。
c.定期电话回访现场设备、系统运行情况。
d.免费提供400专用电话，对现场报警系统出现的火灾情况进行电话确认。
e.免费提供系统平台的软件升级服务。
f.按消防部门的要求免费提供相关信息的输送。
g、系统维护服务从系统安装完毕投入使用并移交给需方之日起计算。
Note on A2: 报警主机： ，报警点位 只 H: M 面积： 平方米